## Slide 1
Δρ. Στυλιανός Λουμάκης
Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ
Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ
MBA, University of Portsmouth UK
Πρόεδρος Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά - ΣΠΕΦ (www.spef.gr)
Κιν.: 6944 777 331, steliosloumakis@gmail.com
Αθήνα 6 Νοεμβρίου 2024
Υψηλή διείσδυση φωτοβολταϊκών και ΑΠΕ, πτώση κόστους ρεύματος για τον καταναλωτή, προκλήσεις και προοπτικές

## Slide 2
Η εξέλιξη της εγκατεστημένης ισχύος προς το 2030
Σήμερα έχουμε εγκατεστημένη ισχύ ~16 GW ΑΠΕ στην Ελλάδα (ηλεκτρισμένα και με δηλώσεις ετοιμότητας), πλέον των μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών και επιπλέον:
~+15 GW έργων ΑΠΕ με Όρους Σύνδεσης.
+ 2.4 GW βιομηχανικών PPAs
~+45 GW αιτήσεων έργων ΑΠΕ στον ΑΔΜΗΕ που αναμένουν Όρους Σύνδεσης.
Πρόγραμμα για 2 GW υπεράκτιων αιολικών πάρκων προς ανάπτυξη
>100 GW έργων ΑΠΕ με Βεβαίωση Παραγωγού ΡΑΑΕΥ
Ισχύουν προγράμματα αυτοπαραγωγής χωρίς συνολική ποσόστωση.
Η εκτίμηση του νέου ΕΣΕΚ για τις εν λειτουργία ΑΠΕ το 2030 εμφανίζεται ιδιαίτερα μετριοπαθής, δεδομένης και της αστοχίας των προηγούμενων ΕΣΕΚ από το 2019 και μετά, που προέβλεπαν 7.7 GW φωτοβολταϊκά το 2030, όταν σήμερα έχουμε περίπου 10 GW και ο στόχος για το 2030 προσδιορίζεται στο ΕΣΕΚ στα 13.5 MW.
Επειδή οι στόχοι των ΕΣΕΚ δεν είναι δεσμευτικοί και δεν λειτουργούν ως «οροφές», μια ρεαλιστικότερη κατά την εκτίμηση μας εξέλιξη των ΑΠΕ για το 2030, περιλαμβανόμενων των βιομηχανικών PPAs και της αυτοπαραγωγής, είναι η κάτωθι:

## Slide 3
Εξέλιξη του μέσου κόστους αιολικών και επαγγελμ. Φ/Β για τον καταναλωτή στο ΔΣ

## Slide 4
Εξέλιξη του μέσου κόστους αιολικών και επαγγελμ. Φ/Β για τον καταναλωτή στο ΔΣ
Μέσο κόστος αιολικών και επαγγελμ Φ/Β για τον καταναλωτή στα ~9,7 λεπτά/KWh
Προσθέτοντας και τα μικρά υδροηλεκτρικά καθώς και τις υπόλοιπες αλλά ακριβότερες τεχνολογίες, Βιομάζα, Βιοαέριο, ΣΗΘΥΑ και οικιακά Φ/Β, το μέσο κόστος όλων των ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για τον καταναλωτή προσεγγίζει τα ~10,5 - 10,7 λεπτά/kWh.
Σημείωση: Η τρέχουσα εγκατεστημένη ισχύς αιολικών και φωτοβολταϊκών πηγάζει συνδυαστικά από στοιχεία των διαχειριστών ΑΔΜΗΕ – ΔΕΔΔΗΕ και των φορέων των τεχνολογιών αυτών και όχι αποκλειστικά του δελτίου ΔΑΠΕΕΠ ένεκα χρονικής υστέρησης στην αποτύπωση.

## Slide 5
Εξέλιξη του μέσου κόστους αιολικών και επαγγελμ. Φ/Β για τον καταναλωτή στο ΔΣ

## Slide 6
Προβλέψεις για την εξέλιξη της εγκατεστημένης ισχύος προς το 2030

## Slide 7
Προβλέψεις για την εξέλιξη της δυναμικότητας ΑΠΕ προς το 2030
Δ.Σ.= Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Δίκτυο
Η.Ε.= Ηλεκτρική Ενέργεια
*Περιλαμβάνεται και η ενέργεια έργων σχημάτων αυτοπαραγωγής εγκατεστημένης ισχύος <400 KW, καθώς και των zero feed-in.

## Slide 8
Εκτίμηση εξέλιξης περικοπών ΑΠΕ
Επειδή δεν πρόκειται αλλά ούτε και δύναται να υπάρξει πλήρης-τέλεια αποθήκευση, οι περικοπές προς το 2030 εκτιμώνται ακόμη μεγαλύτερες.
Σημαντικό ρόλο για την άμβλυνση ή περαιτέρω επίταση τους θα παίξει και η εξέλιξη της ζήτησης, την οποία πάντως τα ΕΣΕΚ διαχρονικά μέχρι σήμερα έχουν συστηματικά υπερεκτιμήσει.

## Slide 9
Ως κατακλείδα - 1
Το μέσο κόστος για τον καταναλωτή από αιολικά και επαγγελματικά φωτοβολταϊκά διαμορφώνεται στα ~9,7 λεπτά/KWh, ενώ προσθέτοντας και τα μικρά υδροηλεκτρικά καθώς και τις υπόλοιπες αλλά ακριβότερες τεχνολογίες της Βιομάζας, Βιοαερίου, ΣΗΘΥΑ και οικιακών Φ/Β, το μέσο κόστος όλων των ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για τον καταναλωτή προσεγγίζει οριακά τα ~10,7 λεπτά/kWh.
Ο καταναλωτής για ρεύμα (ανταγωνιστικό σκέλος λογαριασμών) πληρώνει ~15 λεπτά/kWh συν μεσοσταθμικά άλλα 1,2 λεπτά/kWh ΕΤΜΕΑΡ. Επειδή οι ΑΠΕ αφορούν το ~50% των kWh για τις οποίες πληρώνεται ΕΤΜΕΑΡ, το ΕΤΜΕΑΡ ανηγμένο ανά kWh ΑΠΕ προκύπτει στα 2,4 λεπτά/kWh. Συνεπώς ο καταναλωτής «στέλνει» για ΑΠΕ συνολικά 15+2,4= 17,4 λεπτά/kWh.
Παρότι ο καταναλωτής πληρώνει στην Προμήθεια για ΑΠΕ 17,4 λεπτά/kWh ενώ το κόστος τους είναι στα 10,7 λεπτά/kWh, εντούτοις ο Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ εμφανίζει έλλειμμα. Αιτία οι πολύ χαμηλές, κάτω του κόστους, χονδρεμπορικές τιμές που διαμορφώνονται την ώρα κορύφωσης των ΑΠΕ και στις οποίες αγοράζουν οι Προμηθευτές την ενέργεια τους. Οι πολύ χαμηλές αυτές τιμές ζημιώνουν τoν ΕΛΑΠΕ (φαινόμενο merit order effect) και καλείται το ΕΤΜΕΑΡ να καλύψει τη διαφορά. Με τον τρόπο αυτό οι ΑΠΕ επιδοτούν συστηματικά την Προμήθεια.
Διαμορφώνονται συνθήκες συστημικής παραγωγικής υπερδυναμικότητας ως προς την τελική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας σε ετήσια βάση. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να θεραπευτεί από την αποθήκευση ή τα δίκτυα.
Τα προγράμματα αυτοπαραγωγής επιτείνουν το πρόβλημα της έλλειψης ζήτησης/υπερπαραγωγής.
Η αποθήκευση μόνο ετεροχρονίζει (μεταφέρει) την έγχυση της παραγωγής σε άλλες ώρες αλλά δεν αυξάνει την ετήσια κατανάλωση.

## Slide 10
Ως κατακλείδα - 2
Τα δίκτυα μόνο μεταφέρουν την ενέργεια σε διαφορετική τοποθεσία για κατανάλωση, εφόσον υπάρχει ζήτηση.
Στην πραγματικότητα οι περικοπές θα είναι ακόμη μεγαλύτερες απ’ όσες προδιαγράφει το ετήσιο ισοζύγιο ενέργειας. Τούτο έχει να κάνει με την τήρηση του ισοζυγίου ισχύος στον πραγματικό χρόνο και που εισάγει μια δεύτερη διάσταση. Η ανισορροπία του ισοζυγίου ισχύος, ωστόσο, μπορεί να αμβλυνθεί με την αποθήκευση.
Τα φωτοβολταϊκά θα πληγούν περισσότερο με περικοπές από κάθε άλλη τεχνολογία ΑΠΕ λόγω της χρονικά συγκεντρωτικής λειτουργίας τους.
Αναφορικά με τις διεθνείς διασυνδέσεις, οι εξαγωγές και το οικονομικό όφελος τους οπωσδήποτε δεν είναι διασφαλισμένα δεδομένων των μηδενικών / αρνητικών τιμών στις γειτονικές χώρες της Ε.Ε. που αναπτύσσουν επίσης φωτοβολταϊκά με φρενήρεις ρυθμούς, καθώς και του πανευρωπαϊκού συστήματος διαμόρφωσης των χονδρεμπορικών τιμών (marginal pricing, market coupling).
Οι σχεδιαζόμενες διασυνδέσεις με Β. Αφρική και Μ. Ανατολή θα είναι εισαγωγικού ως επί τω πλείστον χαρακτήρα για τη χώρα μας, όποτε αναμένεται να επιτείνουν την υπερδυναμικότητα έτι περαιτέρω.
Σε κάθε περίπτωση η ανάσχεση του υπερβολικού επενδυτικού ενδιαφέροντος στα φωτοβολταϊκά και εν γένει τις ΑΠΕ, περιλαμβανομένων των προγραμμάτων αυτοπαραγωγής, είναι ο μόνος τρόπος για τη συγκράτηση οδυνηρών για τις επενδύσεις ανισορροπιών.
Προγράμματα αυτοπαραγωγής χωρίς καν συνολικό όριο ποσόστωσης εγκυμονούν μακροχρόνιες και μη αναστρέψιμες συνέπειες στα ίδια καθώς συνολικά στις επενδύσεις ΑΠΕ.

## Slide 11
Ευχαριστώ!
Δρ. Στυλιανός Λουμάκης
Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ
Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ
MBA, University of Portsmouth UK
Πρόεδρος Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά - ΣΠΕΦ (www.spef.gr)
Κιν.: 6944 777 331, steliosloumakis@gmail.com